
[image: image1.jpg]


ГИДРО
Шланг Томифлекс типа "Гидро" из ПВХ

Рабочая температура: от -10° C до +60° C 

Цвет: белый, серый
Свойства: Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая. 

Области применения: Системы Whirpool, гидромассажные ванны, душевые кабины, бассейны и бытовая сантехника. 

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диаметр, мм 
	Внешний диаметр, мм 
	Вес, г/м 
	Радиус изгиба, мм 
	Рабочее давление, бaр
	Максимальное давление, бaр
	Вaкуум, м/H2O 
	Длина бухты, м
	Объём упаковки, м3

	16
	20
	200
	80
	7
	21
	7
	30
	0,03

	20
	25
	290
	100
	7
	21
	7
	30
	0,04

	27
	32
	400
	140
	7
	21
	7
	30
	0,06

	27
	33,6
	450
	140
	7
	21
	7
	30
	0,06

	32
	40
	650
	150
	7
	21
	7
	30
	0,13

	40
	48
	720
	160
	7
	21
	7
	30
	0,12

	42
	48,4
	700
	160
	6
	18
	7
	30
	0,15

	43
	50
	760
	200
	6
	18
	7
	30
	0,15

	45
	50
	700
	200
	4
	12
	7
	30
	0,15

	55
	63
	1070
	290
	5
	15
	7
	30
	0,37

	65
	76
	1565
	390
	4
	12
	7
	30
	0,44



